## xyY3
地区 | 时间 | 供电可靠率 | 保电 | 变电站配套送出 | 带电作业能力提升 | 高层双电源改造 | 高故障台区治理 | 高故障线路改造 | 加强网架结构 | 解决设备高故障问题 | 解决设备重过载 | 配电自动化 | 网架安全 | 网架标准化改造工程 | 消除设备安全隐患 | 应急改造 | 加强设备网架结构 | 满足新增负荷供电要求 | 投入合计 | 带电作业率 | 中压线路故障率 | N-1通过率 | 绝缘化率 | 电缆化率 | 自动化覆盖率
大冶 | 2021-12-30 | 99.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6125500 | 0 | 0 | 0 | 10283500 | 53.99 | 40.44 | 57.06 | 76.51 | 9.22 | 43.25
| 2022-06-30 | 99.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8843486 | 0 | 0 | 11519800 | 0 | 0 | 6125500 | 0 | 0 | 0 | 26488786 | 59.99 | 24.12 | 58.66 | 76.01 | 10.25 | 44.51
| 2022-12-30 | 99.896 | 0 | 0 | 610000 | 0 | 1800000 | 14050000 | 10607986 | 0 | 0 | 24247500 | 0 | 0 | 27924800 | 660000 | 0 | 0 | 79900286 | 65.99 | 38.59 | 60.32 | 76.71 | 10.25 | 49.25
| 2023-06-30 | 99.9646 | 0 | 0 | 610000 | 0 | 1800000 | 2334800 | 36268286 | 0 | 4859200 | 24448000 | 0 | 0 | 46177200 | 7269800 | 0 | 0 | 123767286 | 59.99 | 9.04 | 65.48 | 76.81 | 11.28 | 68.09
| 2023-12-30 | 99.9739 | 1200000 | 0 | 2485000 | 655400 | 1800000 | 0 | 46522086 | 0 | 5535200 | 27949200 | 0 | 0 | 55294700 | 10956700 | 0 | 0 | 152398286 | 65.99 | 18.11 | 64.5 | 77.23 | 11.28 | 82.96
| 2024-12-30 | 99.9794 | 606000 | 0 | 3010000 | 655400 | 1800000 | 1751600 | 46522086 | 0 | 6105200 | 28913200 | 0 | 0 | 61802300 | 17024600 | 0 | 0 | 168190386 | 65.99 | 45.23 | 71.45 | 79.22 | 14.56 | 98.2
阳新 | 2021-12-30 | 99.933 | [6 empty] | 14151608 | [5 empty] | 9166338 |  |  |  | 23317946 | 53.99 | 43.27 | 56.67 | 73.21 | 6.25 | 42.69
| 2022-06-30 | 99.8437 | [6 empty] | 14151608 | [5 empty] | 10418938 |  |  |  | 24570546 | 59.99 | 16.83 | 57.38 | 73.21 | 8.12 | 43.71
| 2022-12-30 | 99.9006 |  |  | 660000 |  |  |  | 14310908 |  |  | 4795800 |  |  | 20127338 | 1370000 |  |  | 41264046 | 65.99 | 29.2 | 58.09 | 74.32 | 8.12 | 51.29
| 2023-06-30 | 99.9812 |  | 9704263 | 660000 |  |  | 251900 | 26385840 |  | 2107529 | 4795800 |  |  | 43657585 | 1370000 |  |  | 88932918 | 59.99 | 8.63 | 63.16 | 76.54 | 9.83 | 69.29
| 2023-12-30 | 99.9745 |  | 16763363 | 2715000 |  |  | 4031100 | 26809040 |  | 2909529 | 18558000 |  |  | 48459585 | 7126300 |  |  | 127371918 | 65.99 | 16.26 | 63.78 | 76.54 | 9.83 | 84.26
| 2024-12-30 | 99.961 | 558000 | 16763363 | 3590000 |  |  | 5235600 | 26809040 |  | 5099529 | 19038000 |  |  | 51753485 | 9011000 |  |  | 137858018 | 65.99 | 13.06 | 69.53 | 78.32 | 10.36 | 92.86
城区 | 2021-12-30 | 99.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229400 | 0 | 0 | 0 | 7144700 | 0 | 0 | 0 | 7374100 | 73.03 | 10.61 | 70.61 | 89.25 | 42.08 | 83.52
| 2022-06-30 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229400 | 0 | 0 | 0 | 7449700 | 0 | 417300 | 0 | 8096400 | 77.03 | 21.34 | 72.56 | 92.16 | 45.28 | 85.98
| 2022-12-30 | 99.9683 | 0 | 0 | 4230000 | 0 | 0 | 0 | 4110400 | 0 | 229400 | 5450700 | 0 | 0 | 18320500 | 2398900 | 417300 | 0 | 35157200 | 77.03 | 38.1 | 74.51 | 92.16 | 45.28 | 88.89
| 2023-06-30 | 99.9892 | 0 | 0 | 4230000 | 0 | 0 | 0 | 19756608 | 0 | 229400 | 7647000 | 0 | 0 | 30963460 | 2398900 | 417300 | 0 | 65642668 | 77.03 | 5.7 | 79.5 | 96.56 | 48.25 | 94.05
| 2023-12-30 | 99.9945 | 400000 | 0 | 6280000 | 151500 | 0 | 0 | 27485808 | 0 | 317400 | 11390000 | 0 | 0 | 42403460 | 4140400 | 417300 | 0 | 92985868 | 77.03 | 14.64 | 84.49 | 96.56 | 48.25 | 96.25
| 2024-12-30 | 99.9888 | 890000 | 0 | 8860000 | 151500 | 0 | 0 | 27485808 | 0 | 517400 | 13193000 | 0 | 0 | 47830260 | 9255800 | 417300 | 0 | 108601068 | 77.03 | 40.67 | 86.69 | 98.41 | 51.29 | 100
高新 | 2021-12-30 | 99.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201739 | 0 | 212300 | 0 | 0 | 0 | 10520300 | 0 | 0 | 0 | 15934339 | 61.64 | 15.92 | 59.72 | 81.66 | 24.96 | 80.16
| 2022-06-30 | 99.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11013839 | 0 | 212300 | 0 | 0 | 0 | 10520300 | 0 | 0 | 0 | 21746439 | 67.64 | 16.24 | 62.08 | 86.25 | 26.25 | 80.16
| 2022-12-30 | 99.9484 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 980000 | 11013839 | 0 | 212300 | 8876400 | 0 | 0 | 21199000 | 920000 | 0 | 0 | 43661539 | 73.64 | 26.12 | 64.44 | 86.25 | 26.25 | 83.26
| 2023-06-30 | 99.9932 | 0 | 2867400 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 24538545 | 0 | 3916581 | 8876400 | 0 | 0 | 30305765 | 2106400 | 0 | 0 | 73071091 | 67.64 | 4.98 | 67.33 | 89.55 | 28.12 | 89.26
| 2023-12-30 | 99.989 | 200000 | 13233300 | 2720000 | 0 | 0 | 0 | 25098845 | 0 | 4270181 | 17826200 | 0 | 0 | 33364165 | 4663400 | 0 | 0 | 101376091 | 73.64 | 11.92 | 69.34 | 89.55 | 28.12 | 92.28
| 2024-12-30 | 99.9677 | 890000 | 13233300 | 7260000 | 0 | 0 | 996500 | 25098845 | 0 | 4610181 | 19521600 | 0 | 0 | 38365465 | 8638800 | 0 | 0 | 118614691 | 73.64 | 34.12 | 77.45 | 92.36 | 31.58 | 100